深圳市深水水务咨询有限公司

潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间配电房预防性检测与控制柜维保服务采购项目

询价告知函

- 项目关键信息

一、采购内容

（一）采购项目名称：潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间配电房预防性检测与控制柜维保服务采购项目。

（二）采购预算：11万元（含税）

（三）采购需求：

| 第一部分预防性检测服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 区域 | 内容 | 数量 （暂定） | 单位 | 备注 |
| 1 | 一期车间 | 变压器SCB11-1600/10(3200KVA) | 2 | 台 | 依据《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）,结合《南方电网电力设备检修试验规程》（Q/CSG1206007-2017） |
| 2 |  | 高压盘柜 | 4 | 面 |  |
| 3 |  | 高压电缆 | 6 | 条 |  |
| 4 | 二期车间 | 变压器SCB11-800/10(1600KVA) | 2 | 台 |  |
| 5 |  | 高压盘柜 | 4 | 面 |  |
| 6 |  | 高压电缆 | 6 | 条 |  |
| 7 | 芬顿车间 | 变压器SCB11-1000/10(2000KVA) | 2 | 台 |  |
| 8 |  | 高压盘柜 | 4 | 面 |  |
| 9 |  | 高压电缆 | 6 | 条 |  |
| 第二部分控制柜维保服务 |  |  |  |  |  |
| 项次 | 区域 | 内容 | 数量 （暂定） | 单位 | 备注 |
| 10 | 一期车间 | 调理池控制柜 | 2 | 组 |  |
| 11 |  | 高低压螺杆泵配电柜 | 3 | 组 |  |
| 12 |  | 500平板框配套电气控制柜 | 3 | 组 |  |
| 13 |  | 皮带输送机 | 4 | 组 |  |
| 14 |  | 刮板输送机配电柜 | 1 | 套 |  |
| 15 |  | 辅助设备电气柜 | 10 | 项 |  |
| 16 | 二期车间 | 调理池控制柜 | 3 | 组 |  |
| 17 |  | 高低压螺杆泵配电柜 | 3 | 组 |  |
| 18 |  | 800平板框配套电气控制柜 | 3 | 组 |  |
| 19 |  | 螺旋输送机 | 4 | 组 |  |
| 20 |  | 斗提机输送机配电柜 | 1 | 套 |  |
| 21 |  | 辅助设备电气柜 | 15 | 项 |  |
| 22 | 芬顿车间 | 调理池控制柜 | 4 | 组 |  |
| 23 |  | 高低压螺杆泵配电柜 | 5 | 组 |  |
| 24 |  | 700平板框配套电气控制柜 | 5 | 组 |  |
| 25 |  | 泥斗配电柜 | 5 | 组 |  |
| 26 |  | 辅助设备电气柜 | 18 | 项 |  |

上表预估数量仅供参选单位报价参考，非采购人承诺采购量。

本项目以单价报价为准，签订单价合同，据实结算。

本项目为单价合同，供应商报价为包干费用，应包含履行本合同项下全部工作内容、职责及义务所需的一切费用，包括但不限于人员工资和福利、保险、机械费、设备费、措施费、管理费、利润、税金等与本合同全部工作内容有关的一切费用。

1.采购期限：合同签订之日起至2026年4月30日，具体起止时间以合同签订为准。合同期内，甲方有权随时终止合同，乙方不得因合同终止或未能续签向甲方主张责任或要求赔偿预期利益等损失。

2.服务要求：包工包料（专业工具、耗材、防护用品、清洁剂、保险等）；需考虑配电间正常运行的约束条件，作业需与业主方运行部门紧密配合。

3.服务期：成交供应商接到采购人通知后10个日历天内完成服务。

4.付款方式：按次付款，①合同生效后，服务方向采购人提交付款申请材料，甲方审核通过后支付采购价款的【30】%作为预付款。②包工包料服务完工验收合格，服务方向采购人提交付款申请材料，采购人审核通过后支付采购价款的【70】%作为尾款。

5.现场踏勘要求：参选单位需对本项目采购内容、服务范围及具体情况进行现场了解确认，确保参选单位提供的服务满足采购人的生产运营需求，本项目评审前需进行现场踏勘。参选单位须到现场踏勘，取得《现场踏勘确认单》（详见附件参考格式），否则，则视为不满足资格要求。参选单位自行承担踏勘现场所发生的自身费用，理解并接受现场踏勘可能存在的风险因素，并对踏勘时所发生的各种可能状况负全部责任。参选单位需于2026年3月30日18:00前到项目现场进行踏勘（联系人：邹工；联系电话：18331589060）。由采购人完成项目现场踏勘照片的收集，照片内应有参选单位人员及项目人员，现场踏勘照片作为评选标准。若参选单位未按要求进行现场踏勘，则视为弃标。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖公章、业务章或合同章（三选一））；

（二）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准。

（三）财务状况要求：近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近两年内（2024年3月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（提供合同关键页或委托书或中标通知书为有效业绩）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

（七）参选单位须到项目现场踏勘（提供踏勘确认单复印件加盖参选单位公章、业务章或合同章（三选一），未提供或提供的踏勘确认单填写不全、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价）。

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（承诺函、营业执照、业绩、现场踏勘确认单等）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章、业务章或合同章（三选一），否则做报价无效处理，并发送邮件至采购联系人邮箱（邮件标题：响应公司名称+潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间配电房预防性检测与控制柜维保服务采购项目），并在截止时间前完成报价。

四、选聘程序

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱；

（二）评审委员会对参选单位进行资格性、符合性审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2026年3月31日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

六、评审规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格性、符合性审查，审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。参选供应商报价税率不同，按不含税价格对比。

本采购项目以不含税总价进行对比，供应商需填报含税单价、含税总价及税率；不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）；不含税总价计算方式：不含税总价=（项次1数量*项次1不含税单价）+（项次2数量*项次2不含税单价）+...+（项次26数量*项次26不含税单价）。

如出现并列最低报价，以报价文件递交时间在先者优先中选。若中选供应商放弃资格，则按报价由低到高顺序依次递补。

七、限价要求

本次含税上限价详见 第一章 项目关键信息一、采购内容（二）采购预算，采用单价包干模式，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2026年3月31日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

十、联系方式

联系人：邹工

电  话：18331589060

邮  箱：sszxhjcaigoub@163.com

深圳市深水水务咨询有限公司

2026年3月26日

- 合同条款及格式

合同编号：

深圳市深水水务咨询有限公司

潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间配电房预防性检测与控制柜维保服务

采购合同

| 项目名称： | 潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间配电房预防性检测与控制柜维保服务采购项目 |
| --- | --- |
| 甲 方： 乙 方： | 深圳市深水水务咨询有限公司 XXX公司 |

## 潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间配电房预防性检测与控制柜维保

## 服务采购合同

甲方（委托方）：深圳市深水水务咨询有限公司

联系人：邹工   联系电话：18331589060   电子邮箱： /

通讯地址：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号罗湖投资控股大厦裙楼401

乙方（服务方）：

联系人：       联系电话：               电子邮箱：

通讯地址：

根据《中华人民共和国民法典》有关法律法规，经充分协商，甲乙双方本着互惠互利原则，达成以下合同条款，特订立本合同，以便双方共同遵守。

- 一、服务内容及范围

1.1服务内容：负责甲方潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间配电房预防性检测与控制柜维保服务工作，具体见下表。

1.2所需服务清单：

| 第一部分预防性检测服务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项次 | 区域 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 1 | 一期车间 | 变压器SCB11-1600/10(3200KVA) | 1 | 台 |  | 依据《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）,结合《南方电网电力设备检修试验规程》（Q/CSG1206007-2017） |
| 2 |  | 高压盘柜 | 1 | 面 |  |  |
| 3 |  | 高压电缆 | 1 | 条 |  |  |
| 4 | 二期车间 | 变压器SCB11-800/10(1600KVA) | 1 | 台 |  |  |
| 5 |  | 高压盘柜 | 1 | 面 |  |  |
| 6 |  | 高压电缆 | 1 | 条 |  |  |
| 7 | 芬顿车间 | 变压器SCB11-1000/10(2000KVA) | 1 | 台 |  |  |
| 8 |  | 高压盘柜 | 1 | 面 |  |  |
| 9 |  | 高压电缆 | 1 | 条 |  |  |
| 第二部分控制柜维保服务 |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | 区域 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| 10 | 一期车间 | 调理池控制柜 | 1 | 组 |  |  |
| 11 |  | 高低压螺杆泵配电柜 | 1 | 组 |  |  |
| 12 |  | 500平板框配套电气控制柜 | 1 | 组 |  |  |
| 13 |  | 皮带输送机 | 1 | 组 |  |  |
| 14 |  | 刮板输送机配电柜 | 1 | 套 |  |  |
| 15 |  | 辅助设备电气柜 | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 二期车间 | 调理池控制柜 | 1 | 组 |  |  |
| 17 |  | 高低压螺杆泵配电柜 | 1 | 组 |  |  |
| 18 |  | 800平板框配套电气控制柜 | 1 | 组 |  |  |
| 19 |  | 螺旋输送机 | 1 | 组 |  |  |
| 20 |  | 斗提机输送机配电柜 | 1 | 套 |  |  |
| 21 |  | 辅助设备电气柜 | 1 | 项 |  |  |
| 22 | 芬顿车间 | 调理池控制柜 | 1 | 组 |  |  |
| 23 |  | 高低压螺杆泵配电柜 | 1 | 组 |  |  |
| 24 |  | 700平板框配套电气控制柜 | 1 | 组 |  |  |
| 25 |  | 泥斗配电柜 | 1 | 组 |  |  |
| 26 |  | 辅助设备电气柜 | 1 | 项 |  |  |

上述合同金额为包干费用，应包含履行本合同项下全部工作内容、职责及义务所需的一切费用，包括但不限于人员工资和福利、保险、机械费、设备费、措施费、管理费、利润、税金等与本合同全部工作内容有关的一切费用。

本合同为单价合同，据实结算，本合同项下总金额暂定为人民币XXX元整(¥XXX)，该金额为本次合作的最高限额。当累计支付金额达到本合同约定的支付上限时，本合同自动终止，最终结算金额以双方确认的履约内容及有效票据为准。在合同执行过程中，如因国家税务政策调整，双方同意保持合同约定不含税单价不变，并根据增加或减少的增值税金额相应调整合同含税单价。各项服务的单价按《所需服务清单》执行，《所需服务清单》中未列明的单价，由甲乙双方协商确定。

调价机制：若服务期间设备配置或环境发生重大变化，双方可协商调整服务内容与费用（提供相关证明材料）。

1.3服务要求：包工包料（专业工具、耗材、防护用品、清洁剂、保险等）；需考虑配电间正常运行的约束条件，作业需与业主方运行部门紧密配合。

1.4项目地点：【广东省汕头市甲方指定地点】

1.5服务期：乙方接到甲方通知后10个日历天内完成服务。

- 二、合同期限

- 2.1自合同签订之日起至【2026】年【4】月【30】日止。合同期内，甲方有权随时终止合同，乙方不得因合同终止或未能续签向甲方主张赔偿、补偿及其他任何法律责任。

- 2.2合同期限届满，尚未履行完毕的服务继续履行，合同期限顺延至服务履行完毕，但在顺延期间不再继续采购。

- 三、采购价款支付

3.1付款方式

3.1.1按次付款，①合同生效后，乙方向甲方提交付款申请材料，甲方审核通过后支付采购价款的【30】%作为预付款。②包工包料服务完工验收合格，乙方向甲方提交付款申请材料，甲方审核通过后支付采购价款的【70】%作为尾款。

3.1.2乙方申请付款时须按甲方规定的形式提交付款申请、经双方审核无误的验收单与等额合法增值税专用发票一同交甲方项目管理人员，由甲方项目管理人员复核签字后，按甲方相关流程申请支付。乙方未按相关要求和流程办理的，甲方有权拒绝支付，并且不承担逾期付款的违约责任，由此引起的后果由乙方承担。

3.2本合同所称的“采购价款”：指第1.1条项下每批次采购服务的价款。

3.3乙方收款账户

开户银行：【      】

户    名：【      】

账    号：【      】

- 3.4本合同3.1条约定的“付款申请材料”包括请款申请表（请款申请表的内容、格式，以甲方的要求为准）、税率为【  】%的增值税专用发票、达到付款条件的证明材料（如经由双方签字确认的验收文件等）。乙方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

四、项目负责人

4.1双方确定如下项目负责人：

4.1.1甲方

负责人姓名：【      】

联系方式：【      】

4.1.2乙方

负责人姓名：【      】

联系方式：【      】

4.2项目负责人的权限为：代表所属方接收/交付资料、物料；对工作成果进行验收。

4.3任何一方变更项目负责人应以书面形式至少提前【3】个工作日告知对方。

五、服务要求

5.1服务质量要求：安全、高效、服务态度好。

5.2日常工作响应时间要求：甲方向乙方发出需求后，乙方必须在【48】小时工作时间内响应并进入工作状态。

5.3整改要求：甲方向乙方提出的工作整改要求，乙方必须在【24】小时内（工作时间内）提供解决方案。对于紧急的要求，必须立即做出反馈。

5.4安全生产要求：乙方及乙方人员应保障安全生产，防止人身、财产的各类事故发生。如甲方的工作指示存在事故风险，乙方有权且应予拒绝，不得仅以甲方指示作为乙方免责事由。

5.5如因第三方的原因导致未能满足服务要求，仍视为乙方未能满足服务要求。

5.6交接要求：无论何种原因双方合同解除或终止时，或者其他情况下甲方有要求时，乙方应根据甲方要求将甲方设备物资及相关资料、账号密码、工作文档等与甲方指定人员进行交接，使甲方可正常进行后续工作。无论双方是否有未结款项或其他争议，乙方可另行主张权利，不得作为拒绝交接的理由。

5.7其他要求：

5.7.1乙方的服务应尽量满足项目目的。

5.7.2为满足本项目目的，甲方在履行过程中提出的要求且乙方能够达到的，乙方应予执行。

5.7.3除双方约定的以外，乙方的服务同时应满足法律法规要求，满足行业操作规范，达到该领域专业企业的水准。

5.7.4如乙方同时自营或为其他第三方经营同类业务，则乙方服务水准不得低于自营或为第三方经营的服务水准。

5.7.5双方约定或乙方承诺的其他要求。

六、甲方其他权利义务

6.1甲方有权随时对乙方的服务场所、工作设备、工作台账、日志及其他与乙方履行合同相关的材料等进行检查，并复制相关材料。但不得影响乙方的正常管理与经营。

6.2如乙方履行本合同过程中需与甲方的业主方配合的，甲方应负责协调乙方与甲方的业主方的工作。

6.3甲方指定的负责人（具体负责人员在交易文件中确定）针对甲乙双方约定的专业业务要求，验收乙方人员的服务成果。

6.4乙方派出到甲方的工作人员，如发生意外伤害、工伤、疾病等不可预料的突发事件等情况产生的责任、费用均由乙方承担，甲方在自身能力范围内应尽量及时处理事故抢救伤员，减小事故损失，并配合乙方做突发事件的调查。

七、乙方其他权利义务

7.1乙方应按照本协议及交易文件的要求，选聘合格的工作人员承担本项目工作。

7.2乙方应按专业服务企业的水准对其员工进行管理、培训。

7.3乙方人员进入甲方场所作业的，必须按照要求统一穿戴工作制服及劳动保护用品，严格执行安全作业规程，不得携带或帮助无关人员进入甲方场所。

7.4乙方服务过程中造成自身的人身或财产损害，应由乙方自行承担全部责任，不得向甲方索赔。

7.5督促、管理乙方人员安全地提供服务。

7.6乙方应指定负责人（具体负责人员在交易文件中确定）负责派出的外包工作人员的日常监督与管理。

7.7乙方及乙方人员均不得以甲方或甲方职工的名义活动。

7.8乙方不得将甲方提供的设备（如有）用于本合同目的以外的用途。

7.9乙方保证向甲方提供的所有材料真实有效。

八、违约责任

8.1甲乙双方任何一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，均视为违约。违约方应当承担继续履行、采取补救措施或者支付违约金、赔偿损失等违约责任。

8.2乙方提供的服务违法或侵犯他人权益的，应赔偿甲方全部损失，包括但不限于甲方因此支出的罚款、向他人作出的赔偿、诉讼仲裁费用、律师费用、保全担保费/保险费、公告费、公证费等。

8.3乙方拒绝交接工作，导致甲方工作不能正常进行的，每影响一天，乙方应按人民币5000元向甲方支付违约金。

8.4乙方人员有下列情况之一的，乙方必须在收到甲方书面通知3日内予以撤换：

（1）违反国家、地方法律法规或甲方有关管理规定，或被第三方有效投诉；

（2）工作失职给甲方造成损失的；

（3）未经甲方书面允许，向第三方披露服务项目信息。

（4）因其他原因受到行政或刑事处罚的。

8.5乙方有下列情形之一的，甲方有权立即解除合同，并要求乙方按照已产生服务费用的20%支付违约金：

（1）乙方私自将甲方设备用于合同目的以外的用途的；

（2）乙方或乙方人员造成自身、甲方人员或客户人身伤害事故的；

（3）乙方或乙方人员造成甲方财产损失超过2000元的；

（4）乙方违反本合同约定，经甲方通知后在3天内仍不改正的；

（5）乙方违反本合同约定，根据法律规定或双方约定甲方有权解除合同的。

8.6由于乙方服务不符合甲方要求造成甲方损失的，乙方承担相应所有损失；甲方有权对乙方所造成的损失在乙方当次进度款中扣除。

8.7任何一方有其他违反本合同情形的，应赔偿守约方全部损失。

九、保密

对于在合同履行过程中所获得或知悉的、关于甲方的所有未公开的信息、商业秘密（包括项目信息、资料、人力资源等），乙方及其员工均负有保密义务，否则应赔偿人民币5万元。保密期限，自乙方知悉该资料或信息之日起至公众可通过合法途径获得、知悉相关资料、信息之日止。

十、不可抗力

10.1由于不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起3天内以书面形式通知对方，并提供证明材料证明不可抗力事件的存在。

10.2不可抗力事件发生后，双方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相追究违约责任。

十一、合同生效

本合同一式【肆】份，双方各执【贰】份，经双方法定代表人或授权代表签章并加盖合同章（或公章）后生效，合同生效日期以最后一方签字盖章日为准。

十二、其他约定事项

12.1本合同未尽事宜，双方可在本合同框架内，经协商一致签订补充合同，补充协议签订后并经双方签字盖章后生效，与本合同具有同等法律效力。

12.2本合同中的附件由《供应商廉洁协议书》《安全生产协议书》组成，均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

12.3一方当事人未经另一方书面同意，不得将其合同项下的权利和义务全部或部分转让给第三方。

12.4在执行合同过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

12.5因履行本合同产生的争议由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表(签字)： | 法定代表人 或授权代表(签字)： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：供应商廉洁协议书

供应商廉洁协议书

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

一、严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

二、乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，甲方有权终止与乙方的合作，并要求乙方按照合同已发生金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

甲方：深圳市深水水务咨询有限公司         乙方：xxxxxxxxxxxxxx有限公司

年     月     日                       年      月     日

附件2：安全生产协议书

安全生产协议书

甲方：

乙方：

为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律、法规、条例，明确相关方安全管理职责与权利，有效对相关方的安全管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生，确保安全生产，经双方协商，同意在签订《潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间配电房预防性检测与控制柜维保服务采购合同》（以下称主合同）的同时，签订本协议，并自觉遵守。

一、双方应当遵循的基本原则

1.1双方安全生产监督管理人员应当坚持原则 ，忠于职守，严格按照本协议的约定履行各自的权利、义务。

1.2双方应相互配合，支持安检工作的检查和落实。乙方不得拒绝、阻扰甲方安全监督检查工作。

1.3乙方应牢固树立“安全第一”的指导思想，建立健全各项安全管理规章制度，制订并落实各项安全防护措施。

1.4双方必须严守商业秘密。

二、甲方的权利、义务

2.1进入现场工作之前，甲方将相关安全管理规章制度告知乙方。

2.2甲方安全监督管理部门对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料等。

2.3甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的主合同的履行。

2.4甲方对乙方在本项目发生安全事故时，应尽量协助救护、保护事故现场、及时上报，并有权开展或参加对事故的调查处理。

2.5甲方指定部门为项目的现场安全监督管理负责人，代表甲方实施日常监督管理，并协助甲方安全管理部门的监督、考核工作。

2.6甲方有权对乙方人员进行安全生产培训，乙方应当按照甲方要求组织所有相关工作人员参与。

三、乙方的权利、义务

3.1乙方严禁违背甲方采购文件及合同要求将主合同项下的全部或部分工作转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

3.2乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予处罚。

3.3乙方应具有安全管理组织体制(对特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书)，在甲方现场作业期间，乙方应指派专(兼)职安全人员，全面负责项目的安全、现场、消防等工作。

3.4乙方人员进入甲方现场前，乙方必须组织人员开展三级安全教育并考核合格，相应的资料提交甲方备存，同时乙方及其人员需配合甲方组织开展新进场员工安全技术交底和操作规程培训。必须到甲方项目监督管理部门办好一切进场手续，接受安全教育，严禁“三无”人员进入甲方工作区域，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

3.5乙方人员进入甲方现场前，乙方必须与拟进场人员签订安全生产责任书，并提交原件至甲方备份。乙方须确保安全生产责任制层层落实，落实到基层班组及作业工人，甲方有权随时检查乙方的落实情况，乙方应当配合，发现没有落实到位的，应承担违约责任。同时乙方应严格落实责任到个人并进行处罚，并将处罚结果以书面形式报送至甲方。

3.6各类作业人员必须具有相应的安全技术素质及上岗证，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用。

3.7乙方人员在甲方作业期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品，同时应严格遵守甲方各项安全生产管理制度。乙方人员在作业期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。

3.8乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

3.9乙方人员在作业现场不得擅自动用或操作甲方的设备和机具，否则按本协议约定视为违约，承担违约金，因此酿成的后果由乙方负责。

3.10乙方人员在高空作业或涉水作业必须有专人安全监护，不得一人操作。作业人员必须按规定穿戴好劳保防护用品，系好安全绳、安全带（高挂低用），扎好裤脚戴好安全帽;不准穿光滑底、硬鞋底。当需要在石棉瓦等轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时,乙方必须采取安全行走的技术措施，如铺设木板、跳板并加安全防护绳等和在作业面下部增加安全防护网，严禁在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和作业。

3.11乙方在作业期间自备的设备必须符合安全要求。

3.12乙方作业期间的用电必须取得甲方同意，将电源接入其作业场所的总配电箱，必须有防止影响上一级电源的过流断路保护，不得私自拉接电源，否则按本协议约定承担违约金。

3.13在易燃、易爆、有毒有害危险区域进行施工作业，乙方必须严格执行作业审批制度，采取有效的预防措施，并办理相关的开工或动火手续，必须提前将安全预防措施报送甲方监督管理部审核，甲方在收到其报送资料后，应当于48小时内作出是否同意的决定。乙方人员在作业期间发生的伤害事故由乙方负全部责任，与甲方无关。

3.14配合做好甲方要求的其他安全生产措施。

3.15乙方内部应当建立完善的安全管理制度，落实安全管理责任，包括但不限于：（1）配备符合法律法规、规范性文件、国家及地方政策要求的安全人员。（2）建立安全隐患的排查机制，定期对工作区域进行事故排查。（3）建立事故报告机制，要求工作人员在发现安全隐患、事故后，依法依约及时报告。

四、违约责任

4.1乙方违约给甲方造成损失的，除支付违约金外，还应当另行赔偿给甲方造成的损失。同时，甲方追究乙方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费等合理费用，由乙方承担。

4.2因乙方违约而发生的违约金和赔偿金，甲方可在应付乙方的相关款中予以扣减。

五、附则

本协议与双方所签订的主合同具有同等法律效力。

六、其他

6.1协议未尽事宜，由双方另行协商处理。

6.2本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成可通过司法程序裁决。

6.3本协议一式【肆】份，其中甲乙双方各执【贰】份，甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方印章后生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 报价文件格式

深圳市深水水务咨询有限公司

潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间配电房预防性检测与控制柜维保服务采购项目

报价文件

报价单位：

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

日期：

- 供应商基本情况表

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |

- 资质文件

承诺函

深圳市深水水务咨询有限公司：

根据贵方关于潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间配电房预防性检测与控制柜维保服务采购项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间配电房预防性检测与控制柜维保服务采购项目报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺知悉并接受本项目为线上报价，无现场议价环节，本报价文件报价即为最终报价。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（4）未组成联合体参选。

- 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间配电房预防性检测与控制柜维保服务采购项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：     （盖章）

年    月    日

营业执照（盖章）

近两年内（2024年3月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（提供合同关键页或委托书或中标通知书为有效业绩）（盖章）

现场踏勘确认表及踏勘照片

潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间配电房预防性检测与控制柜维保服务采购项目现场踏勘确认单

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 踏勘时间 |  |
| 参选单位名称 |  |
| 踏勘确认事项 | 本公司已进行实地踏勘，本公司对本项采购范围、内容及相对应的情况已进行了确认。 本公司承诺报价包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用未出现任何遗漏。 |
| 参选单位联系人 |  |
| 参选单位联系电话 |  |
| 采购单位项目经理签字确认 |  |
| 备注 |  |

注：（1）《现场踏勘确认单》需附参选单位到项目现场踏勘的照片，照片内应有参选单位人员及项目人员。

（2）未提供或提供的踏勘确认单填写不全、照片不完整、确认单未经采购人确认的情形，均为无效，评审专家有权不予采纳，并将视为无效报价。

附：现场踏勘照片

现场踏勘照片（需盖章）

- 潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间配电房预防性检测与控制柜维保服务采购项目

## 报价一览表

| 报价内容 |  | 潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间配电房预防性检测与控制柜维保服务采购项目报价 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  | 深圳市深水水务咨询有限公司 | *报价方 |  |  | （*必填项） |  |  |
|  |  |  | *联系人 |  |  | （*必填项） |  |  |
|  |  |  | *电话 |  |  | （*必填项） |  |  |
| 第一部分预防性检测服务*明 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | *区域 | *服务范围 | *数量 |  | *单位 | *含税单价（元） | *含税小计（元） | 备注 |
| 1 | 一期车间 | 变压器SCB11-1600/10(3200KVA) | 2 |  | 台 | （*必填项） | （*必填项） | 依据《电力设备预防性试验规程》（DL/T596-1996）,结合《南方电网电力设备检修试验规程》（Q/CSG1206007-2017） |
| 2 |  | 高压盘柜 | 4 |  | 面 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 3 |  | 高压电缆 | 6 |  | 条 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 4 | 二期车间 | 变压器SCB11-800/10(1600KVA) | 2 |  | 台 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 5 |  | 高压盘柜 | 4 |  | 面 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 6 |  | 高压电缆 | 6 |  | 条 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 7 | 芬顿车间 | 变压器SCB11-1000/10(2000KVA) | 2 |  | 台 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 8 |  | 高压盘柜 | 4 |  | 面 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 9 |  | 高压电缆 | 6 |  | 条 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 第二部分控制柜维保服务*明 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | *区域 | *服务范围 | *数量 |  | *单位 | *含税单价（元） | *含税小计（元） | 备注 |
| 10 | 一期车间 | 调理池控制柜 | 2 |  | 组 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 11 |  | 高低压螺杆泵配电柜 | 3 |  | 组 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 12 |  | 500平板框配套电气控制柜 | 3 |  | 组 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 13 |  | 皮带输送机 | 4 |  | 组 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 14 |  | 刮板输送机配电柜 | 1 |  | 套 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 15 |  | 辅助设备电气柜 | 10 |  | 项 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 16 | 二期车间 | 调理池控制柜 | 3 |  | 组 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 17 |  | 高低压螺杆泵配电柜 | 3 |  | 组 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 18 |  | 800平板框配套电气控制柜 | 3 |  | 组 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 19 |  | 螺旋输送机 | 4 |  | 组 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 20 |  | 斗提机输送机配电柜 | 1 |  | 套 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 21 |  | 辅助设备电气柜 | 15 |  | 项 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 22 | 芬顿脱水车间 | 调理池控制柜 | 4 |  | 组 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 23 |  | 高低压螺杆泵配电柜 | 5 |  | 组 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 24 |  | 700平板框配套电气控制柜 | 5 |  | 组 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 25 |  | 泥斗配电柜 | 5 |  | 组 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| 26 |  | 辅助设备电气柜 | 18 |  | 项 | （*必填项） | （*必填项） |  |
| *含税总价（元） |  | （*必填项） |  |  |  |  |  |  |
| *发票类型 |  | 增值税专用发票 |  |  |  | *税点 | （*必填项） |  |
| 付款方式 |  | 按次付款，①合同生效后，乙方向甲方提交付款申请材料，甲方审核通过后支付采购价款的【30】%作为预付款。②包工包料服务完工验收合格，乙方向甲方提交付款申请材料，甲方审核通过后支付采购价款的【70】%作为尾款。 |  |  |  |  |  |  |
| *服务期 |  | 成交供应商接到采购人通知后10个日历天内完成服务。 |  | 其他 |  | 服务要求：包工包料（专业工具、耗材、防护用品、清洁剂、保险等）；需考虑配电间正常运行的约束条件，作业需与业主方运行部门紧密配合。 |  |  |
| 1、如使用本报价单模板，标“*”为必填项; 2、本项目为单价合同，供应商报价为包干费用，应包含履行本合同项下全部工作内容、职责及义务所需的一切费用，包括但不限于人员工资和福利、保险、机械费、设备费、措施费、管理费、利润、税金等与本合同全部工作内容有关的一切费用。 3、本采购项目以不含税总价进行对比，参选单位需填报含税单价、含税总价及税率；报价不含税总价计算有误的，以不含税单价报价为准修正总价。 4、本次采购签订单价合同，据实结算； 5.不含税价计算方式:不含税价=含税价/(1+税率)； 不含税总价计算方式：不含税总价=（项次1数量*项次1不含税单价）+（项次2数量*项次2不含税单价）+...+（项次26数量*项次26不含税单价）； 6、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章

时间：     年   月   日

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料