深圳市深水水务咨询有限公司

污染物检测技术服务采购项目

询价告知函

- 项目关键信息

      - 一、服务内容

（一）采购项目名称：污染物检测技术服务采购项目。

（二）服务需求：

乙方承担以下所列环境项目（深圳市内）的检测服务，按照甲方要求的检测项目和送检时间要求，安排采样人员进行样品接收。

| 序号 | 检测类别 | 检测指标 | 采样点位 | 预估检测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污泥深度脱水车间内部废气 | 臭气浓度 | 2个厂区； 车间内1个采样点 | 4次/年/厂 |  |
| 2 |  | 硫化氢 |  | 4次/年/厂 |  |
| 3 |  | 氨 |  | 4次/年/厂 |  |
| 4 |  | 甲硫醇 |  | 4次/年/厂 |  |
| 5 |  | 三甲胺 |  | 4次/年/厂 |  |
| 6 | 污泥深度脱水车间厂界监控点废气 | 氨 | 2个厂区； 车间厂界1个采样点 | 4次/年/厂 |  |
| 7 |  | 硫化氢 |  | 4次/年/厂 |  |
| 8 |  | 臭气浓度 |  | 4次/年/厂 |  |
| 9 |  | 甲硫醇 |  | 4次/年/厂 |  |
| 10 |  | 甲硫醚 |  | 4次/年/厂 |  |
| 11 |  | 三甲胺 |  | 4次/年/厂 |  |
| 12 | 无组织废气 | 氨 | 2个厂区； 上风向1个采样点，下风向3个采样点 | 2次/年/厂 | 每次检测，每个采样点位均须至少采集4个样品，检测结果以最大值作为该点位本次检测最终值。 |
| 13 |  | 硫化氢 |  | 2次/年/厂 |  |
| 14 |  | 臭气浓度 |  | 2次/年/厂 |  |
| 15 |  | 甲硫醇 |  | 2次/年/厂 |  |
| 16 | 噪声 | 噪声（含昼夜） | 2个厂区； 北侧1个采样点， 南侧1个采样点， 西侧1个采样点， 东侧1个采样点， | 2次/年/厂 |  |
| 17 | 污泥 | 含水率 | 2个厂区； 污泥脱水车间1个采样点 | 96次/年/厂 | 寄样检测 |
| 18 |  | 热值 |  | 4次/年/厂 |  |
| 19 |  | 灰分含量 |  | 4次/年/厂 |  |
| 20 |  | 石灰含量 |  | 4次/年/厂 |  |
| 21 |  | 氯离子 |  | 4次/年/厂 |  |
| 22 |  | 氟离子 |  | 4次/年/厂 |  |
| 23 |  | 总镉 |  | 4次/年/厂 |  |
| 24 |  | 总汞 |  | 4次/年/厂 |  |
| 25 |  | 总铅 |  | 4次/年/厂 |  |
| 26 |  | 总铬 |  | 4次/年/厂 |  |
| 27 |  | 总砷 |  | 4次/年/厂 |  |
| 28 |  | 总铜 |  | 4次/年/厂 |  |
| 29 |  | 总锌 |  | 4次/年/厂 |  |
| 30 |  | 总镍 |  | 4次/年/厂 |  |
| 31 |  | 矿物油 |  | 12次/年/厂 |  |
| 32 |  | 挥发酚 |  | 12次/年/厂 |  |
| 33 |  | 总氰化物 |  | 12次/年/厂 |  |
| 34 | 废水 | COD | 2个厂区； 污泥脱水车间出水口1个采样点 | 4次/年/厂 |  |
| 35 |  | BOD |  | 4次/年/厂 |  |
| 36 |  | 氨氮 |  | 4次/年/厂 |  |
| 37 |  | 总氮 |  | 4次/年/厂 |  |
| 38 |  | 总磷 |  | 4次/年/厂 |  |
| 39 |  | SS |  | 4次/年/厂 |  |
| 40 |  | PH |  | 4次/年/厂 |  |
| 41 | 采样费 | 现场采样费 | 2个厂区 | 12次/年/厂 | / |
| 注：现场采样费按每批次订单计数，即完成一批次检测订单计一次现场采样费用 |  |  |  |  |  |

上述暂定次数仅作为采购人按总价确定中选单位参考使用，采购人不对服务期限内授予中选单位的采购份额、采购合同总额进行承诺，采购单位的实际需求以采购人每次服务的通知为准，在服务期内参选单位不得因采购单位实际采购数量的减少或增加而要求提供任何形式的补偿或赔偿或要求采购人按暂定数量采购相应服务。

本项目为单价合同，供应商报价为包干费用，应包含乙方履行本合同项下全部工作内容、职责及义务所需的一切费用，包括但不限于人员工资和福利、技术咨询费、保险、材料费、机械费、设备费、措施费、文本印刷费、差旅费、调研费、交通费、办公设施和设备、通讯设备、管理费、利润、税金等与本合同全部工作内容有关的一切费用。

检测报告周期：乙方在每次采样完成后（或收到寄送的样品后）7个工作日内出具检测报告。

付款方式：按批次支付。每批次检测完成，乙方出具检测报告，并提供等额增值税专用发票和付款申请材料，甲方审核通过后支付该批次的检测价款。

采样要求：

甲方委托乙方到指定地点进行现场采样，双方应当遵循如下约定:

(1)乙方应当依据甲方要求制订采样计划并经甲方确认。甲方应至少提前三日与乙方预约采样的具体时间。

(2)采样时，甲方应提前告知乙方采样人员有关的规章制度和应注意的事项，乙方应确保采样过程遵守甲方有关的规章制度和注意事项，做好必要防护措施，确保自身安全，乙方进入甲方项目现场的安全责任，由乙方自行承担。

(3)因甲方原因需要调整服务项目和内容的，应于预约采样前三天告知乙方，乙方应当于三个工作日内制作新的采样计划和报价单，并提交甲方确认。

(4)采样完成后，乙方应当在采样计划中注明完成情况，甲方授权代表应签字或盖章确认。

(5)因检测技术规范要求和电子设备室外使用环境条件等原因限制无法采样的，乙方有权临时调整采样计划，并与甲方另行商定采样时间。

检测要求：

检测执行标准应按排污许可证要求或甲方业务合同要求。

（三）含税限价要求：8万元（报价总价不得超过限价要求，否则做无效报价）。

（四）服务要求：检测单位采样后（或收到寄送的样品后）7个工作日内提供正式检测报告。

（五）采购期限：1年，具体起止时间以合同签订为准。

（六）付款方式：单价合同，据实结算，按季度付款。

（七）项目地点：丁山河河口水质净化厂、松岗水质净化厂二期

      - 二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准；

（三）财务状况要求：近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近两年内（2024年4月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（提供业绩证明材料）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（七）须具备中国计量认证（CMA）资质或持有中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可标识，且在有效期内（提供相关资质证书或证明复印件）。

      - 三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（营业执照、承诺函、业绩证明、相关资质证明）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用。）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章、业务章或合同章，并在截止时间前完成报价。

      - 四、选聘程序

本次采用线上选聘，具体程序如下：

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱（邮件标题：公司名称+污染物检测技术服务采购项目）；

（二）评审委员会对参选单位进行资格审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

      - 五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2026年4月7日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

      - 六、评分规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格审查，资格审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。

本采购项目以不含税价进行对比，供应商需填报含税价、税率；不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）。

如出现并列最低报价，以报价文件递交时间在先者优先中选。若中选供应商放弃资格，则按报价由低到高顺序依次递补。

      - 七、限价要求

本次含税限价8万元，采用固定单价模式，项目按需采购，总价超过限价的报价视为无效报价。

      - 八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2026年4月7日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

      - 九、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

      - 十、联系方式

联系人：涂工

电  话：0755+29395688转8725

邮  箱：sszxhjcaigoub@163.com

深圳市深水水务咨询有限公司

2026年4月1日

- 合同条款及格式

合同编号：

深圳市深水水务咨询有限公司

污染物检测技术服务采购合同

| 项目名称： | 污染物检测技术服务采购项目 |
| --- | --- |
| 甲 方： 乙 方： | 深圳市深水水务咨询有限公司 |

污染物检测技术服务采购项目

采购合同

委托单位（甲方）： 深圳市深水水务咨询有限公司

法定代表人：

联系人：              联系电话：

电子邮箱： /

通讯地址：

受托单位（乙方）：

法定代表人：

联系人：              联系电话：

电子邮箱： /

通讯地址：

依照《中华人民共和国民法典》及国家的其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，就甲方委托乙方提供污染物检测技术服务 达成如下协议，并由双方共同恪守。

# 一、项目基本情况

1.1 项目名称：污染物检测技术服务采购项目（下称“本项目”）

1.2 项目地点：

# 二、工作内容

2.1本合同为单价合同，乙方依据甲方实际订单需求，提供指定项目检测服务，具体服务项目和服务费用见下附件1：报价单；

# 三、服务要求

3.1交付时间要求

乙方应在收到甲方寄送的样品后（或是接到现场采样需求通知后）【7】日内交付监（检）测报告，并依据甲方要求提供监（检）测过程性资料。

3.2服务质量要求

3.2.1乙方提交工作成果必须符合国家标准及行业标准规范。

3.2.2乙方采用合适谨慎的态度及科学准确的方法，以保证提供优质高效的服务。

3.3.3乙方在服务期间，应协助甲方与有关方就本项目所涉及的工作内容问题进行沟通，就报告的有关内容，随时接受甲方的咨询。

# 四、合同价款及支付

4.1 合同价款

服务费为采用下列第【 2 】种方式确定，【固定总价】【暂定总价】【固定综合单价】具体见附件报价：

（1）固定总价。合同范围内工作内容的总价固定，不因工作量增减、市场变化、政策调整、构成合同综合单价等其他任何因素而调整。

（2）固定综合单价。综合单价保持不变，不因市场变化、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整，总价款根据双方确认的计量方式按实结算。

前述合同价款系乙方完成本合同项下的工作的全部费用，除此之外，甲方无需向乙方支付其他任何款项。合同价款包括但不限于：样品分析费、现场采样费、管理费、人员费用（含工资、奖金、房补、劳保福利、社保、养老、医疗、工伤、失业保险及教育培训、居住费用、处理一切伤亡事故等费用）、药剂费，车辆费用、设备维修费用、加急费、应缴税金和利润等提供服务过程中所发生一切的费用。

4.2 合同款支付

本合同采取按季度付款方式。本合同签订后甲方根据乙方本季度实际服务情况在下个月20号之前支付检测费用。以上付款乙方应提供包含检测报告在内的工作成果作为请款材料。

4.3乙方收款账户

开户银行：

户    名：

账    号：

4.4本合同4.2条约定的“付款申请材料”包括请款申请表（请款申请表的内容、格式，以甲方的要求为准）、税率为【  】%的增值税专用发票、达到付款条件的证明材料（如成果文件、验收报告）。乙方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

开票信息如下：

名称：【               】

纳税人识别号：【               】

地址、电话：【               】

开户行及账号：【               】

货物或应税劳务名称：【    】可与甲方沟通调整

增值税率：【    %】

4.5本合同为单价合同，据实结算，本合同项下总金额暂定为人民币     元整(￥     ）。

# 五、项目验收

乙方提交工作成果及服务质量必须符合前述本合同第三条的相关约定。

# 六、双方的权利义务

6.1甲方的权利和义务

6.1.1甲方应按照乙方要求，提供一切监（检）测所必需的资料和技术文件，并保证提供一切资料应当是真实、完整、合法、有效的，以便乙方有效地提供要求的监（检）测服务；

6.1.2在合同履行过程中，工作范围、工作内容发生变更或调整时，甲方应通知乙方，乙方不得因前述变更或调整拒绝履行本合同。

6.1.3甲方应按本合同规定的时间和金额向乙方支付合同价款。

6.1.4甲方应指派专人负责与乙方联系。甲方变更联系人，应及时告知乙方。

6.2 乙方的权利和义务

6.2.1乙方应按国家及地方的有关法规、技术规范以及本合同约定的工作内容、服务要求、工作进度和成果要求进行工作。

6.2.2乙方应根据甲方合理意见对提交的成果文件进行修改、完善，并将最终成果文件提交甲方。

6.2.3未经甲方同意，乙方不得变换项目负责人及其他主要服务人员。

6.2.4乙方有权按照本合同约定收取服务费。

# 七、保密及知识产权条款

7.1乙方不得以任何方式向甲方以外的任何第三方披露本合同任何内容，与本合同、本项目有关的信息，以及甲方、建设单位的任何文件、资料、信息、技术秘密或者商业秘密。乙方不得将本合同以及本项目用于任何宣传，不得将本合同以及本项目用于任何采购活动、招标投标活动的业绩证明。

无论本合同是否终止或解除，乙方均应当遵守前述义务。

7.2因履行本合同产生的包括但不限于成果文件的知识产权，由甲方享有。未经甲方同意，乙方不得提供给第三方或用于本合同以外的用途。

# 八、违约责任

8.1 甲方违约责任

8.1.1在合同履行期间，甲方在无法律或合同依据的情况下单方解除合同的，应按乙方完成的实际工作量支付费用。

8.2 乙方违约责任

8.2.1如乙方提交的成果文件不符合要求或存在违反本合同其他约定的行为给甲方造成损失的（包括但不限于导致甲方被建设单位索赔、扣罚款项，政府部门处罚等），乙方应当予以赔偿，并按照本合同的约定支付违约金。如乙方违约行为导致甲方依法依约解除合同的，甲方尚未支付的款项不再支付，同时乙方应当退还甲方已支付的款项。

8.2.2乙方未按合同约定提供服务或提交成果文件不符合要求的，按照下式第【1】种方式处理：

（1）乙方应当进行修改、完善或采取其他有效补救措施，重新提交验收，如经过【2】次验收，仍不满足要求的，乙方应当向甲方支付合同金额【10】%的违约金，甲方有权解除合同。

（2）因乙方提交的成果文件不符合规范性要求，导致甲方向有关单位提交的文件被审批部门退文或未通过建设单位验收的，乙方应当向甲方支付合同金额【/】%的违约金，并进行修改、完善或采取其他补救措施，甲方重新提交后仍被审批部门退文或未通过建设单位验收的，甲方有权解除合同。

8.2.3乙方逾期提供监（检）测服务或逾期提交成果文件的，每逾期一天，应当向甲方支付违约金【500】元，甲方有权从应向乙方支付的服务费用中扣除该违约金。逾期超过【20】天，甲方有权解除合同。

8.2.4若因乙方原因导致甲方受到行政处罚的，相关处罚金额由乙方承担，同时，乙方应向甲方支付合同金额【10】%的违约金，且甲方有权解除本合同。

8.2.5乙方不得将本合同约定的义务进行转包、分包，否则乙方应向甲方支付合同金额【10】%的违约金，且甲方有权解除本合同。

8.2.6在合同履行期间，乙方在无法律或合同依据的情况下解除合同的，应向甲方支付合同金额【10】%的违约金。

8.2.7乙方不遵守甲方规章制度导致自身、甲方或其他任何第三方人身或财产损失的，由乙方承担全部责任。

8.2.8乙方违反本合同第七条的约定，应当向甲方支付违约金【3000】元。

8.3一方因追究违约方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费，由违约方承担。

# 九、合同生效、变更与终止

9.1采购期限为【      】年【  】月【  】日起至【      】年【  】月【  】日止。

9.2合同期限内，经双方协商一致，可以书面形式对合同进行延期、变更或解除。

9.3非归责于合同双方的原因，项目被取消或无法继续开展的，本合同自动解除，甲方应按实际发生的工作量结清费用，已经支付的【不予退还】【予以退还】。

9.4由于甲方的原因使技术服务工作受到阻碍或延误，以致发生了附加工作或延长了持续时间，则乙方应当在发生该等情形之日起2日内，将此情况与可能产生的影响通知甲方，完成技术服务的时间应予相应延长，逾期未通知的，不予延长。

9.5除具备法律或合同依据外，当事人一方请求变更或解除合同时，应当在10天前通知对方并经对方同意。一方违法解除合同使一方遭受损失的，应由责任方负责赔偿。

9.6当甲方认为乙方无正当理由未履行合同义务时，可向乙方发出指明其未履行义务的通知。若发出通知后10天内没有收到答复，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任。

9.7本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同章）后即产生法律效力，权利义务履行完毕后终止。

9.8本合同书一式【肆】份，甲方执【贰】份，乙方执【贰】份，具有同等法律效力。

# 十、特别约定

无。

# 十一、其他约定事项

11.1双方确认具备签订及履行本合同的能力与相应资质，并已经获得各自章程规定的授权及利害关系人的同意签署本合同；在本合同上签字或盖章的各方代表已经获得相应的授权。

11.2本合同中的附件由《报价单》《供应商廉洁协议书》《安全生产协议》组成，均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

11.3在执行合同过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

13.4因履行本合同产生的争议由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

13.5双方确认：合同文本“”处内容，为可选择的内容。填写时，打“√”表示选定，打“×”或未进行勾选的，即表示删除。

（以下为《污染物检测技术服务采购合同》签署栏，无正文）

| 委托单位/甲方（公章/合同章）： 深圳市深水水务咨询有限公司 | 受托单位/乙方（公章/合同章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表(签字)： | 法定代表人 或授权代表(签字)： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：报价单

| 序号 | *名称 | *检测项目 | 采样点位数 | 暂估次数 （次/年/厂） | *含税单价 （元/点·次） | 小计（点数×次数×单价） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污泥深度脱水车间内部废气 | 臭气浓度 | 2个厂各1点 （2点） | 4 |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 氨 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 甲硫醇 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 三甲胺 |  | 4 |  |  |  |
|  | 污泥深度脱水车间厂界监控点废气 | 氨 | 2个厂各1点 （2点） | 4 |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 甲硫醇 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 甲硫醚 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 三甲胺 |  | 4 |  |  |  |
|  | 无组织废气 | 氨 | 2个厂各4点 （8点） | 2 |  |  | 每次检测，每点位至少须采集4个样，以最大为准。 |
|  |  | 硫化氢 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 甲硫醇 |  | 2 |  |  |  |
|  | 噪声 | 噪声（含昼夜） | 2个厂各4点 （8点） | 2 |  |  |  |
|  | 污泥 | 含水率 | 2个厂各1点 （2点） | 96 |  |  |  |
|  |  | 热值 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 灰分含量 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 石灰含量 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 氯离子 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 氟离子 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总镉 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总汞 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总铅 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总铬 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总砷 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总铜 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总锌 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总镍 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 矿物油 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 挥发酚 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 总氰化物 |  | 12 |  |  |  |
|  | 废水 | COD | 2个厂各1点 （2点） | 4 |  |  |  |
|  |  | BOD |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | SS |  | 4 |  |  |  |
|  |  | PH |  | 4 |  |  |  |
|  | 采样费 | 现场采样费 | 2个厂 | 12 |  |  |  |
| 注：现场采样费按每批次订单计数，即完成一批次检测订单计一次现场采样费用 |  |  |  |  |  |  |  |

| 委托单位/甲方（公章/合同章）： 深圳市深水水务咨询有限公司 | 受托单位/乙方（公章/合同章）： |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件2：供应商廉洁协议书

为倡导反腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好地维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

一、严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

二、乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，甲方有权终止与乙方的合作，并要求乙方按照合同已发生金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

| 委托单位/甲方（公章/合同章）： 深圳市深水水务咨询有限公司 | 受托单位/乙方（公章/合同章）： |
| --- | --- |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

## 附件3：

## 安全生产协议

甲方：

乙方：

为认真贯彻执行国家有关安全生产、环境保护的法律法规、条例，明确相关方安全管理职责与权利，有效对相关方的安全管理措施和人员行为进行督促和统一协调管理，预防各类事故的发生，确保安全生产，经双方协商，同意在签订《污染物检测技术服务采购合同》（以下称主合同）的同时，签订本协议，并自觉遵守。

# 一、双方应当遵循的基本原则

1.1双方安全生产监督管理人员应当坚持原则 ，忠于职守，严格按照本协议的约定履行各自的权利、义务。

1.2双方应相互配合，支持安检工作的检查和落实。乙方不得拒绝、阻挠甲方安全监督检查工作。

1.3乙方应牢固树立“安全第一”的指导思想，建立健全各项安全管理规章制度，制订并落实各项安全防护措施。

1.4双方必须严守商业秘密。

# 二、甲方的权利、义务

2.1进入现场工作之前，甲方将相关安全管理规章制度告知乙方。

2.2甲方安全监督管理部门对乙方进行安全检查时，有权向乙方询问有关安全措施落实情况，调阅有关安全措施资料等。

2.3甲方对乙方工作中存在的重大安全隐患，有权责令乙方立即整改、排除。否则有权单方终止与乙方之间的主合同的履行。

2.4甲方对乙方在本项目发生安全事故时，应尽量协助救护、保护事故现场、及时上报，并有权开展或参加对事故的调查处理。

2.5甲方指定部门为项目的现场安全监督管理负责人，代表甲方实施日常监督管理，并协助甲方安全管理部门的监督、考核工作。

2.6甲方有权对乙方人员进行安全生产培训，乙方应当按照甲方要求组织所有相关工作人员参与。

# 三、乙方的权利、义务

3.1乙方严禁违背甲方采购文件及合同要求将主合同项下的全部或部分工作转包或者违法分包。否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

3.2乙方人员应当遵守甲方规章制度，接受甲方安全检查、监督，对违反甲方有关安全管理制度及规定的行为，甲方有权责令乙方立即停止并给予处罚。

3.3乙方应具有安全管理组织体制(对特种作业的项目乙方必须出具有效的资质证书)，在甲方现场作业期间，乙方应指派专(兼)职安全人员，全面负责项目的安全、现场、消防等工作。

3.4乙方人员进入甲方现场前，乙方必须组织人员开展三级安全教育并考核合格，相应的资料提交甲方备存，同时乙方及其人员需配合甲方组织开展新进场员工安全技术交底和操作规程培训。必须到甲方项目监督管理部门办好一切进场手续，接受安全教育，严禁“三无”人员进入甲方工作区域，乙方人员必须按在甲方登记备案的名册人员进入作业区域，未经甲方认可不得擅自更换，否则所发生安全事故，由乙方承担全部安全生产责任。

3.5乙方人员进入甲方现场前，乙方必须与拟进场人员签订安全生产责任书，并提交原件至甲方备份。乙方须确保安全生产责任制层层落实，落实到基层班组及作业工人，甲方有权随时检查乙方的落实情况，乙方应当配合，发现没有落实到位的，应承担违约责任。同时乙方应严格落实责任到个人并进行处罚，并将处罚结果以书面形式报送至甲方。

3.6各类作业人员必须具有相应的安全技术素质及上岗证，特种作业人员必须持有有效的特种作业操作证方准上岗，所使用的特种作业设备必须取得有效的特种作业设备强制安全检验合格证，方准现场使用。

3.7乙方人员在甲方作业期间，必须按工种需要正确穿戴好劳保防护用品，同时应严格遵守甲方各项安全生产管理制度。乙方人员在作业期间应当接受甲方的安全监督检查，经查证发现的安全隐患，乙方必须立即采取有效措施予以整改或纠正，否则甲方有权现场勒令停工。

3.8乙方管理人员在员工作业前应先熟悉现场，并对所处区域的作业环境可能存在的危险因素、预防措施给员工进行交底，同时对使用的设施设备等，负有认真检查和确认的义务，严禁设施、设备等带病作业，否则因此而产生的一切法律后果，由乙方承担。

3.9乙方人员在作业现场不得擅自动用或操作甲方的设备和机具，否则按本协议约定视为违约，并承担违约金，因此酿成的后果由乙方负责。

3.10乙方人员在高空作业或涉水作业必须有专人安全监护，不得一人操作。作业人员必须按规定穿戴好劳保防护用品，系好安全绳、安全带（高挂低用），扎好裤脚戴好安全帽；不准穿光滑底、硬鞋底。当需要在石棉瓦等轻型屋面工作或因作业场所环境限制无法系安全带时，乙方必须采取安全行走的技术措施，如铺设木板、跳板并加安全防护绳等和在作业面下部增加安全防护网，严禁在没有安全技术措施的情况下冒险踩踏和作业。

3.11乙方在作业期间自备的设备必须符合安全要求。

3.12乙方作业期间的用电必须取得甲方同意，将电源接入其作业场所的总配电箱，必须有防止影响上一级电源的过流断路保护，不得私自拉接电源，否则按本协议约定承担违约金。

3.13在易燃、易爆、有毒有害危险区域进行施工作业，乙方必须严格执行作业审批制度，采取有效的预防措施，并办理相关的开工或动火手续，必须提前将安全预防措施报送甲方监督管理部审核，甲方在收到其报送资料后，应当于48小时内作出是否同意的决定。乙方人员在作业期间发生的伤害事故由乙方负全部责任，与甲方无关。

3.14配合做好甲方要求的其他安全生产措施。

3.15乙方内部应当建立完善的安全管理制度，落实安全管理责任，包括但不限于：（1）配备符合法律法规、规范性文件、国家及地方政策要求的安全人员。（2）建立安全隐患排查机制，定期对工作区域进行事故排查。（3）建立事故报告机制，要求工作人员在发现安全隐患、事故后，依法依约及时报告。

# 四、违约责任

4.1乙方违约给甲方造成损失的，除支付违约金外，还应当另行赔偿给甲方造成的损失。同时，甲方为追究乙方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费等合理费用，由乙方承担。

4.2因乙方违约而发生的违约金和赔偿金，甲方可在应付乙方的相关款中予以扣减。

# 五、附则

本协议与双方所签订的主合同具有同等法律效力。

# 六、其他

6.1协议未尽事宜，由双方另行协商处理。

6.2本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成可通过司法程序裁决。

6.3本协议一式【肆】份，其中甲乙双方各执【贰】份，甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方印章后生效。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 年 月 日 | 年 月 日 |

- 报价文件格式

- 供应商基本情况表

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |  |

- 资质文件

承诺函

深圳市深水水务咨询有限公司：

根据贵方关于污染物检测技术服务采购项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的污染物检测技术服务采购项目报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺不将本项目转包或分包给其他任何机构。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单；

（2）近一年内或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近两年内（2024年4月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为；

（5）未组成联合体参选。

- 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的污染物检测技术服务采购项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：（盖章）

年    月    日

营业执照（需盖章）

资质证明（需盖章）

业绩证明（需盖章）（提供合同封面页、内容页及签章页）

- 污染物检测技术服务采购项目报价一览表

| 报价内容 | 污染物检测技术服务采购项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 | 深圳市深水水务咨询有限公司 |  |  | *报价方 |  |  |  |
|  |  |  |  | *联系人 |  |  |  |
| 项目地址 | 深圳市内 |  |  | *电话 |  |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | *名称 | *检测项目 | 采样点位数 | 暂估次数 （次/年/厂） | *含税单价 （元/点·次） | 小计（点数×次数×单价） | 备注 |
|  | 污泥深度脱水车间内部废气 | 臭气浓度 | 2个厂各1点 （2点） | 4 |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 氨 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 甲硫醇 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 三甲胺 |  | 4 |  |  |  |
|  | 污泥深度脱水车间厂界监控点废气 | 氨 | 2个厂各1点 （2点） | 4 |  |  |  |
|  |  | 硫化氢 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 甲硫醇 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 甲硫醚 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 三甲胺 |  | 4 |  |  |  |
|  | 无组织废气 | 氨 | 2个厂各4点 （8点） | 2 |  |  | 每次检测，每点位至少须采集4个样，以最大为准。 |
|  |  | 硫化氢 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 臭气浓度 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 甲硫醇 |  | 2 |  |  |  |
|  | 噪声 | 噪声（含昼夜） | 2个厂各4点 （8点） | 2 |  |  |  |
|  | 污泥 | 含水率 | 2个厂各1点 （2点） | 96 |  |  |  |
|  |  | 热值 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 灰分含量 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 石灰含量 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 氯离子 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 氟离子 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总镉 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总汞 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总铅 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总铬 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总砷 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总铜 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总锌 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总镍 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 矿物油 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 挥发酚 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 总氰化物 |  | 12 |  |  |  |
|  | 废水 | COD | 2个厂各1点 （2点） | 4 |  |  |  |
|  |  | BOD |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总氮 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 总磷 |  | 4 |  |  |  |
|  |  | SS |  | 4 |  |  |  |
|  |  | PH |  | 4 |  |  |  |
|  | 采样费 | 现场采样费 | 2个厂 | 12 |  |  |  |
| 注：现场采样费按每批次订单计数，即完成一批次检测订单计一次现场采样费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税合计（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| *发票类型 | 增值税专用发票 |  |  | *税点 |  |  |  |
| 付款方式 | 单价合同，据实结算，按季度付款。 |  |  |  |  |  |  |
| *服务期 | 1年，具体起止时间以合同签订为准。 |  |  |  |  |  |  |
| 1、以上为参考报价格式，可自行修改；如使用本报价单模板，标“*”为必填项; 2、报价应包括但不限于人员工资和福利、技术咨询费、保险、材料费、机械费、设备费、措施费、文本印刷费、差旅费、调研费、交通费、办公设施和设备、通讯设备、管理费、利润、税金等与本合同全部工作内容有关的一切费用; 3、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章

时间：    年      月   日

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料