深圳市深水水务咨询有限公司

潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间

滤布采购项目询价告知函

- 项目关键信息

一、供货内容

（一）采购项目名称：潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间滤布采购项目。

（二）采购预算：9.989万元（含税）。

（三）采购需求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 暂估量（组） | 含税上限单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 滤布【一期污泥脱水车间】 | 板框机型号：XAZGFQDP500/1500-U； 滤板尺寸：1.5m*1.5m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：1500型/750B丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 128 | 105 |  |
|  |  | 板框机型号：XAZGFQDP500/1500-U； 滤板尺寸：1.5m*1.5m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：1500型/750B丙纶复丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S； 耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 128 | 110 |  |
|  | 滤布【二期污泥脱水车间】 | 板框机型号：XAZGFQ800/2000-U； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：2000型/750B丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 120 | 130 |  |
|  |  | 板框机型号：XAZGFQ800/2000-U； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：2000型/750B丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 120 | 135 |  |
|  | 滤布【芬顿污泥脱水车间】 | 板框机型号：X20AZGFQNZ10/2000-UK； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.5MPa； 技术参数：X2000板外上进料、丙纶复丝500g+衬网，四孔出液、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 101 | 185 |  |
|  |  | 板框机型号：X20AZGFQNZ10/2000-UK； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.5MPa； 技术参数：X2000/750B板外上进料丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 101 | 170 |  |
|  |  | 板框机型号：X20AZGFQNZ10/2000-UK； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.5MPa； 技术参数：X2000/750B板外上进料丙纶复丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 101 | 183.73 |  |

上表预估数量仅供参选单位报价参考，非采购人承诺采购量。

本项目以单价报价为准，签订单价合同，据实结算。

本项目的报价为卖方完成本合同配件的供货、指导安装调试、培训、相关技术服务及履行本合同其他义务所需的全部费用，包括但不限于配件的价格，指导安装调试费，备品备件等的价格，培训费，质保服务费，13%增值税费，资料费以及为提供设备至买方指定交货地点而产生的商检费、包装费、装货费、运费、卸车费、保险费等全部费用。

1.采购期限：合同签订之日起一个月，具体起止时间以合同签订为准。

2.交货时间：成交供应商接到采购人的供货通知后须3天内送达，紧急情况下2天内送达。

3.付款方式：货到付款，双方对验收合格的产品数量进行核对，中选人提供费用付款申请、经双方验收核对无误的证明文件及国家税务正式的增值税专用发票至采购人，经采购人审核通过后提交付款流程。不满足本项目付款方式的报价将做报价无效处理。

4.供货地点：广东省汕头市甲方指定地点。

5.参选样品要求：参选样品要求：为了验证参选单位供货产品质量，更好地满足采购人生产需求，本项目评审前需进行简易测试。参选单位需于2026年4月24日18:00前邮寄提交询价内容的滤布型号样品（各一组）至采购人处（联系人：邹工；联系电话：18331589060），由采购人完成简易测试后，测试结果作为评选标准。如测试结果不达标，视为无效报价；测试结果达标的为有效报价；若参选单位未按要求寄送参选样品，则视为弃标。

二、资格要求及证明材料

（一）须在中华人民共和国境内注册，具备独立承担民事责任的能力（报价文件内提供有效的营业执照复印件加盖参选单位公章、业务章或合同章（三选一））；

（二）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

注：国家企业信用信息公示系统、信用中国、中国执行信息公开网网站查询渠道查询供应商信用信息，具体以工作人员评审当日上述渠道的全部查询结果为准。

（三）财务状况要求：近一年内（2025年4月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（四）近两年内（2024年4月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（六）不接受联合体参选（由供应商在《承诺函》中作出声明）。

（七）特定资格要求：无。

三、参选文件要求

参选单位应就本次选聘报送相关参选文件，包括：

1.供应商基本情况表；

2.资质文件（承诺函、营业执照等）；

3.报价一览表（参选单位报价应包含完成本项目全部工作所应收取的全部费用（即含税包干价）。若参选单位在成交并签署合同后，在完成本项目的工作中出现的任何遗漏，均由成交参选单位免费提供，选聘单位不再支付任何费用）；

以上格式可参考第三章 报价文件格式，以上资料均需加盖公章、业务章或合同章（三选一），否则做报价无效处理，并发送邮件至采购联系人邮箱（邮件标题：响应公司名称+潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间滤布采购项目），并在截止时间前完成报价。

四、选聘程序

（一）在截止报价时间前，各参选单位以邮件形式递交报价文件至询价公告指定邮箱；

（二）评审委员会对参选单位进行资格性、符合性审查，如存在审核未通过的单位，则记录原因并通知未通过的单位；

（三）评审委员会根据询价规则形成询价报告，确定候选人排名；

（四）询价结束后，采购人将询价结果报公司内部决策，通过后将结果通知中选单位，双方择日签订正式协议。

五、选聘材料提交

（一）响应文件递交截止时间为2026年4月24日18时00分（北京时间）；

（二）响应文件递交方式

本次文件递交方式采用线上递交，PDF盖章版响应文件必须在递交截止时间前发送至采购联系人邮箱。响应文件递交截止时间前未完成报价文件发送的，视为不参选。

六、评审规则

本次评审设一轮报价，采用最低投标价法。采购人对所有参选供应商进行资格性、符合性审查，审查合格的供应商报价成立，根据最低价法确定中选人。参选供应商报价税率不同，按不含税价格对比。

本采购项目以不含税总价进行对比，供应商需填报含税单价、含税总价及税率；不含税价计算方式：不含税价=含税价/（1+税率）；不含税总价计算方式：不含税总价=（项次1数量*项次1不含税单价）+（项次2数量*项次2不含税单价）+...+（项次7数量*项次7不含税单价）。

如出现并列最低报价，以报价文件递交时间在先者优先中选。若中选供应商放弃资格，则按报价由低到高顺序依次递补。

七、限价要求

本次采购含税单价详见采购需求，采用单价包干模式，超过限价的报价视为无效报价。

八、澄清及修改

1、采购人如需对已发出的询价文件进行澄清或修改的，将在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）发布更正公告，该澄清或修改内容为询价文件的组成部分。

2、询价申请人认为需要对询价文件进行澄清的，可以邮件形式向采购人提出申请（截止时间2026年4月24日18时），但采购人可决定是否采纳申请事项。

3、询价申请人应于响应文件递交截止时间之前，自行在深圳市深水水务咨询有限公司官网（http://www.szsszx.com/）查询本项目的更正公告，因未查阅公告造成的后果由申请人自行承担。

八、其他

1、中选人应在结果公告期满后尽快与采购人签订采购合同。因中选人原因造成逾期未与采购人签订采购合同的，视为自动放弃；

2、中选人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃成交的，采购人可依序与其他中选候选人签订采购合同，也可以重新组织采购。

3、评审委员会认为参选供应商的报价明显低于或高于其他通过资格性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，参选供应商不能证明其报价合理性的可做无效报价处理。

九、联系方式

联系人：李工、邹工

电  话：0755+29395688转8723 、18331589060

邮  箱：sszxhjcaigouc@163.com

深圳市深水水务咨询有限公司

2026年4月21日

- 合同条款及格式

合同编号：

深圳市深水水务咨询有限公司

滤布采购合同

| 项目名称： | 潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间滤布采购项目 |
| --- | --- |
| 甲 方： 乙 方： | 深圳市深水水务咨询有限公司 |

## 滤布采购合同

甲方（买方）：深圳市深水水务咨询有限公司

联系人：       联系电话：               电子邮箱：

通讯地址：

乙方（卖方）：

联系人：       联系电话：               电子邮箱：

通讯地址：

买、卖双方根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经平等协商达成合同如下：

# 一、品种和数量

滤布的采购品种、规格和数量，以甲方指令为准，采购品种、规格不限于《所需滤布清单》（具体见附件）所列。

合同单价是卖方完成本合同配件的供货、指导安装调试、培训、相关技术服务及履行本合同其他义务所需的全部费用，包括但不限于配件的价格，指导安装调试费，备品备件等的价格，培训费，质保服务费，13%增值税费，资料费以及为提供设备至买方指定交货地点而产生的商检费、包装费、装货费、运费、卸车费、保险费等全部费用。

滤布单价不随市场价格波动而调整，乙方不得以任何原因为由提出调价申请；尽管《所需滤布清单》列明了拟采购的各项滤布，但不代表甲方有义务采购每项滤布，同时甲方不保证滤布的采购量，乙方不得以滤布采购品类不全、采购量不足为由提出任何索赔。

# 二、合同期限

2.1采购期限为【 1 】个月，【     】年【   】月【   】日起至【     】年【   】月【   】日止。合同期满后甲方有权根据乙方履约情况决定是否续签，最多续签2次。同时，甲方有权随时终止合同。乙方不得因合同终止或未能续签向甲方主张赔偿、补偿及其他任何法律责任。

2.2合同期限届满，尚未履行完毕的订单继续履行，合同期限顺延至订单履行完毕，但在顺延期间不再继续采购。

# 三、采购价款及付款方式

3.1采购价款

每批次产品的采购价款，根据产品单价及通过验收的采购数量确定。

本合同为单价合同，在合同执行过程中，如因国家税务政策调整，双方同意保持合同约定不含税单价不变，并根据增加或减少的增值税金额相应调整合同含税单价。各类滤布的单价按《所需滤布清单》执行，《所需滤布清单》中未列明的滤布的单价，由甲乙双方协商确定。

每批次采购的数量，以甲方指令为准，乙方对此无异议。

采购价款为乙方完成供货、运输、装卸、质保以及履行本合同其他义务所需的全部费用，除此之外，乙方无权要求甲方支付其他任何费用。

3.2付款方式

3.2.1采购价款按批次结算支付。

3.2.2货到付款，双方对验收合格的产品数量进行核对，乙方提供费用付款申请、经双方验收核对无误的证明文件及国家税务正式的增值税专用发票至甲方，经甲方审核通过后提交付款流程。

3.2.3乙方收款账户

开户银行：

户    名：

账    号：

3.3本合同3.2条约定的“付款申请材料”包括请款申请表（请款申请表的内容、格式，以甲方的要求为准）、税率为【13】%的增值税专用发票、达到付款条件的证明材料（如经由双方签字确认的验收文件等）。乙方未提供付款申请材料的，付款时间相应顺延，甲方无需承担逾期付款的违约责任。

# 四、质量及包装标准

4.1乙方提供的产品应满足国家相关监管标准、行业标准以及甲方的质量要求，上述标准必须是有关机构发布的最新版标准，且适用前必须获得甲方的认可。

4.2滤布为全新（原装）产品，产品质量执行行业标准JB/T11093-2011、JB/T11094-2011（如有更新，以最新版为准。）；随货应附产品出厂合格证、检验证明（第三方、若有）等；卖方所供货物性能和数量须满足买方要求，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

4.3除不适合箱装的设备外，所有交付设备应具有适合内陆运输、多次搬运与装卸的坚固包装，并根据设备配件的特点和需要，采取防潮、防雨、防锈、防震、防腐蚀等的保护措施，以保证设备安全无损的运抵安装地点。如由于包装原因引起设备毁损、锈蚀、丢失，卖方应承担因此发生的一切责任。

4.4包装标准：

GB/T13384-92《机电产品包装通用技术条件》

GB/T4892-1996《硬质直方体运输包装尺寸系列》

GB/T13201-91《圆柱体运输包装尺寸系列》

GB/T 13757-92《袋类运输包装尺寸系列》

GB/T16471-1996《运输包装件尺寸界限》

以上标准如有更新，以最新版为准。

4.5产品外包装上应有牢固清晰的标志，内容包括：生产厂名、产品名称、类别、净重等。

4.6包装费用，包括但不限于包装材料、包装劳务以及包装过程中所涉及的所有费用，均由乙方自行承担。

4.7包装物回收：甲方自行处置，乙方不进行回收。

# 五、交货期

5.1交货期：乙方收到甲方供货通知后须【 3 】小时日内送达，紧急情况下【 2 】小时日内送达。

5.2交货地点：广东省汕头市甲方指定地点。

5.3交货方式：所有货物由乙方负责按甲方指定的滤布种类、规格、到厂时间和需求量等要求运送至交货地点并安放至甲方指定位置。产品到达现场后，甲方及时组织清点，如发现与运单不符、货物破损等现象，甲方有权拒绝接收。

# 六、运输

6.1产品由乙方运送至甲方指定地点，运费（包括但不限于过路费、油费、运输保险费、装卸费等全部费用）由乙方承担。如涉及相关手续，由乙方负责办理。

6.2货物在运输过程中应保持包装完整、标志清晰；且禁止与有毒物品混装、运输。因运输不当导致货物损坏或标志不清晰的，乙方应承担赔偿甲方因此遭受的所有损失的责任。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

6.3产品交付给甲方（即安放至指定位置）前，毁损、灭失的风险由乙方承担；交付给甲方后，毁损、灭失的风险由甲方承担。

# 七、验收

7.1收货数量以乙方送货单为准，该送货单需经过甲方确认。甲方收货时以JB/T11093-2011、JB/T11094-2011为标准进行检验，在验收中如发现材料的品种、型号、规格和质量等不符合约定，应自收到货物后15日内向乙方提出异议。乙方在接到甲方通知后，必须在2日内给甲方书面答复处理方案，采取补救措施，以使合同的标的物数量、规格及品质符合合同约定，相关费用由乙方承担。否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。经双方核实确属乙方责任的，甲方有权退货，并向乙方追究由此给甲方带来的一切经济损失。

7.2甲方项目部有关人员出具的签收单仅作为乙方暂时到货的证明，最后数量按现场实际供货量结算，乙方有义务提供真实的供货数量。供货数量少于通知的数量时，乙方负责将数量不足的部分补齐，并在甲方通知后7日内到货。

7.3如产品质量出现问题经甲乙双方确认需更换后，乙方应随时予以更换，更换货物必须2日内到货。

7.4乙方保证合同项下提供的货物不侵犯任何第三方的知识产权或其他权益。否则，乙方须承担对第三方的侵权责任并承担因此而发生的所有赔偿、费用。

# 八、权利义务

8.1甲方的权利和义务

8.1.1甲方应及时组织人员对乙方送达产品进行验收，甲方根据供货清单的品种、规格、数量等与实物进行核对并验收，若不符合，甲方可拒绝验收入库，并要求乙方予以补足，退换。

8.1.2甲方应按本合同约定单价向乙方支付货款。

8.1.3甲方有权要求乙方提供作为生产商或代理商的有效资质证明。包括但不限于：营业执照、生产经营许可、产品检验报告等。

8.1.4甲方有权对乙方货物进行抽检。

8.1.5若货物未能按照约定时间及时到货，甲方有权从其他供应商调取货物，其相应费用及货物延误导致甲方产生的损失由乙方承担。

8.1.6甲方有权向乙方询问滤布配送进展情况及相关内容，且有权就具体问题提出意见和建议。

8.2乙方的权利和义务

8.2.1乙方应按甲方要求按时、按质、按量供应产品。乙方须保证所提供的货物严格按照有关标准及合同文件的技术规格要求执行。

8.2.2乙方供货货物应保证满足甲方对技术（质量）、数量要求，对有缺陷的零件、部件和货物，乙方同意免费更换，以达到合同规定的规格、质量和性能。

8.2.3乙方应保证甲方在使用产品时，不存在专利权、商标权或保护期的争议，如产生争议，其责任由乙方承担。

8.2.4乙方工作人员在履行本合同过程中，应当妥善维护自身及他人人身、财产安全，如造成自身、他人人身、财产损害的，由乙方予以赔偿，与甲方无关。如导致甲方承担责任的，甲方有权向乙方追偿。

# 九、违约责任

9.1乙方在签订合同前对合同期限内任何风险有充分的了解与认知，乙方保证有能力满足甲方对滤布数量、质量和到厂时间的要求，每次滤布运送前甲方原则将提前【 3 】天(即 【 72 】小时)通知乙方到场时间（紧急情况下，提前【 2 】天通知乙方到场时间），乙方必须按通知时间准时到指定的地点和方式进行卸货及堆放。若乙方出现迟到或者未到现象，将按以下方式对其进行处罚：迟到超过【 3 】天或无法按要求配送时或乙方拒绝供货，甲方有权终止合同，未支付款项不再进行支付，同时要求乙方向甲方支付违约金，违约金为该合同年度已发生费用的【 5 】%且不少于【5000】元。

9.2甲方付款前，乙方应向甲方提供足额的当期发票和相关付款申请材料，乙方不提供或不及时提供发票和相关付款申请材料期间，甲方拒付货款不承担任何违约责任。

9.3因乙方产品质量达不到合同要求，乙方需在收到甲方通知后【 24 】小时内回复甲方，并且乙方应当及时更换不合格货物，且乙方承担由此引起的甲方相应损失。

9.4乙方不得以任何理由上调价格，若出现此类情况，则甲方有权终止合同，未支付款项不再进行支付，同时要求乙方向甲方支付违约金，违约金为该合同年度已发生费用的10%且不少于【10000】元。

9.5甲方有权随时对滤布进行质量抽检，乙方供货实物与响应时提交的样品须保持一致，如供货实物质量测试结果与响应样品测试结果单项指标相差10%以上（含），乙方应在3天内无条件调换货，乙方拒不调换，甲方有权处以【2000】元/次罚款且该批货物货款不予支付；累计出现两次，甲方有权单方面解除合同，并追究因使用乙方所提供的未达到质量标准产品而产生的所有损失和责任。

9.6乙方所供货物如产品本身出现质量问题，未能通过验收，乙方应随时予以更换，更换货物必须【 2 】日内到货，并重新组织验收；经2次验收不合格的，甲方有权要求乙方按当批配件总价的30%向买方支付违约金。

9.7保修期内，因乙方供货质量问题，滤布如有损坏，乙方应无偿更换损坏的滤布，如乙方未在规定时间内指导解决货物问题，甲方有权自行处理，相关费用及因此造成的损失全部由乙方承担，且不免除乙方对货物的缺陷责任，此外，甲方有权要求乙方按照前述相关费用的0.5倍支付补偿金，并有权在尾款中扣除相关费用、损失、补偿、违约金。

9.8乙方违反本合同约定的义务，甲方有权解除合同。因乙方原因导致甲方行使解除合同权的，未支付款项不再进行支付，同时要求乙方支付违约金，违约金为1万元。

9.9对于不可抗力客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理。

9.10乙方在货物运输、装卸等各个环节中产生的安全事故、环境责任事故等一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成的后果概由乙方负责。

9.11乙方在无法律依据或合同依据的情况下单方解除本合同，应向甲方支付1万元违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。

9.12本合同到期后，经甲方要求，乙方拒绝续签的，违约金为本合同年度已发生费用的10%。

9.13一方因追究违约方法律责任而支付的案件受理费、保全费、执行费、公告费、律师费、保全担保费/保险费、公证费等合理费用，由违约方承担。

# 十、质量保证期

10.1保修期：滤布为自货到现场之日起6个月，人为损坏除外。质保期内出现的因制造产生的质量缺陷，由乙方免费维修、更换。因甲方保管不当或人为操作不当因素造成的产品损坏或性能下降，乙方可以予以维修，但因此产生的人工、材料费由甲方承担。

10.2保修期内所发生的因乙方原因引起的货物质量问题和供货问题等，乙方须及时响应解决，直至质量保证期满为止。

10.3如因运输不当致使货物损坏，应由乙方免费更换。在货物安装过程及保修期内，如发生质量问题、因运输不当或乙方未全面进行安装调试而致使货物损坏，应由乙方免费进行维修或更换。

10.4货物故障报修的处理时间：可通过电话排除的故障，应在2小时内解决；如电话无法解决，周一至周五期间24小时内到达现场并排除故障，其余期间在48小时内到达现场并排除故障。

10.5保修期内，所有货物维修服务均为上门服务，由此产生的费用均不再收取。

# 十一、不可抗力

11.1由于不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起3天内以书面形式通知对方，并提供证明材料证明不可抗力事件的存在及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。在此情况下，乙方仍应尽力供货。

11.2不可抗力事件发生后，双方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相追究违约责任。但由于受不可抗力影响的一方未及时通知对方或未釆取合理措施导致对方损失的，责任方不能免责。一方在迟延履行的情况下遭遇不可抗力的，该方不得据此免责。

# 十二、争议解决方式

12.1因货物的质量问题而发生争议，由国家认可的质量检测机构进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并承担由此所产生的一切责任。

12.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可以向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

# 十三、保密条款

13.1双方应当对本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、用户等信息与相关资料或其他文件、信息的内容保守秘密，未经对方书面同意，不得向本合同以外的任何第三方披露。

13.2乙方违反本合同项下保密义务，应向甲方支付【 1 】万元的违约金并赔偿甲方因此所遭受的一切损失。

13.3本保密义务在本合同解除或终止后仍然有效，直至相关信息、资料、文件向社会公开之日止。

13.4在合同解除或终止后的【 1 】年内，若甲乙任一方得知本合同期间的保密信息、资料或文件被对方的员工或第三方泄露，应立即书面通知对方。在此期间，双方应当继续遵守保密义务，不得利用对方的保密信息从事任何可能与对方构成竞争的活动。

# 十四、附则

14.1本合同一式【 肆 】份，双方各执【 贰 】份，经双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同章（或公章）后生效。

14.2本合同中的附件由《所需滤布清单》《供应商廉洁协议书》组成，均为本合同不可分割的部分，与本合同具有相同的法律效力。

14.3本合同履行中未尽事宜，经双方协商一致，可签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.4双方确认：合同文本“”处内容，为可选择的内容。填写时，打“√”表示选定，打“×”表示删除。

| 甲方（公章/合同章）： | 乙方（公章/合同章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人 或授权代表(签字或签章)： | 法定代表人 或授权代表(签字或签章)： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

附件1：所需滤布清单

所需滤布清单

# 一、滤布清单

| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 单价 （含税） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 滤布【一期污泥脱水车间】 | 板框机型号：XAZGFQDP500/1500-U； 滤板尺寸：1.5m*1.5m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：1500型/750B丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | XX元 |  |
|  |  | 板框机型号：XAZGFQDP500/1500-U； 滤板尺寸：1.5m*1.5m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：1500型/750B丙纶复丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S； 耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | XX元 |  |
|  | 滤布【二期污泥脱水车间】 | 板框机型号：XAZGFQ800/2000-U； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：2000型/750B丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | XX元 |  |
|  |  | 板框机型号：XAZGFQ800/2000-U； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：2000型/750B丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | XX元 |  |
|  | 滤布【芬顿污泥脱水车间】 | 板框机型号：X20AZGFQNZ10/2000-UK； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.5MPa； 技术参数：X2000板外上进料、丙纶复丝500g+衬网，四孔出液、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | XX元 |  |
|  |  | 板框机型号：X20AZGFQNZ10/2000-UK； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.5MPa； 技术参数：X2000/750B板外上进料丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | XX元 |  |
| 7. |  | 板框机型号：X20AZGFQNZ10/2000-UK； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.5MPa； 技术参数：X2000/750B板外上进料丙纶复丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | XX元 |  |

# 二、技术要求

| 滤布名称 | 执行标准 | 主要规格参数要求 | 其他规格要求 （包括但不限于以下内容） |
| --- | --- | --- | --- |
| 滤布 | JB/T11093-2011、JB/T11094-2011 | 详见滤布清单 | / |

附件2：供应商廉洁协议书

供应商廉洁协议书

为倡导防腐倡廉，诚实守信的经营作风，更好的维护甲乙双方的合作关系，强化对经营活动的法律约束，规范相关业务人员的廉洁行为。特作如下规定：

一、严禁甲方人员有以下行为：

1.利用职务便利在经营活动中谋取个人私利，损害甲方利益；

2.在经济活动中索取、收受财物。

二、乙方不可以有以下行为：

1.向甲方人员行贿或变相行贿；

2.向甲方人员赠送现金、购物卡、贵重礼品等。

以上规定的执行希望得到甲乙双方的支持和配合，若甲方人员有违反上述规定的行为，乙方须告知甲方，甲方将严肃处理，绝不姑息。

如乙方人员有违反上述规定的行为，甲方有权终止与乙方的合作，并要求乙方按照已支付合同金额的20%支付违约金，由此造成的后果，包括甲方的损失将由乙方承担，必要时甲方将追究乙方的其他法律责任。

为了互惠互利的长期发展关系，敬请互相配合。

甲方盖章：                                 乙方盖章：

年     月   日                             年     月   日

- 报价文件格式

深圳市深水水务咨询有限公司

潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间

滤布采购项目

报价文件

报价单位：

联系人：

联系电话：

联系邮箱：

日期：

- 供应商基本情况表

| 单位名称（盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  |
| 开户账号 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |
| 企业简介 |  |  |  |  |  |

- 资质文件

承诺函

深圳市深水水务咨询有限公司：

根据贵方关于潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间滤布采购项目的询价文件的要求，我单位正式参加贵方组织的潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间滤布采购项目报价，作出以下承诺：

- 参选承诺：

1.提交的所有文件、资格、证明、陈述、数据均是真实的和准确的。若存在任何与提供的资料不符的情况，我公司愿为由此产生的一切后果负责。

2.我公司完全满足询价公告中全部实质性要求，响应贵司在询价公告中提出的各项要求。

3.保证遵守询价公告中的有关规定，保证忠实地执行双方所签署的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4.愿意向贵方提供任何与该项目报价有关的数据、情况和技术资料。

5.我们已详细审核全部询价公告、报价文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6.我们完全理解贵方不一定接受最低报价或收到的任何报价。

7.我公司承诺知悉并接受本项目为线上报价，无现场议价环节，本报价文件报价即为最终报价。

8.我公司承诺符合以下要求：

（1）具有良好的商业信誉、未被列入工商系统经营异常名录或严重违法失信企业名单，未被列入人民法院公布的失信被执行人名单（由供应商在《承诺函》中作出声明）；

（2）近一年内（2025年4月至今）或成立至今（成立不足一年的单位）财务状况无亏损或净资产大于0；

（3）近两年内（2024年4月至今）或成立至今（成立不足两年的单位）至少具备一项正在实施或已完成的类似业绩；

（4）不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

（5）未组成联合体参选。

- 廉洁承诺：

为保证交易公平、公正、廉洁、诚信，抵制商业贿赂和不正当竞争，根据国家有关法律法规及廉洁建设相关规定，对于贵公司开展的潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间滤布采购项目选聘，特承诺如下：

1.此次交易严格遵守相关法律、法规、相关政策，未采取任何违法违纪行为损害国家、集体利益和双方合法权益。

2.此次交易过程中所提供的一切相关资料均符合相关法律法规规定和有关要求，材料内容真实有效，无虚报、瞒报或不报的情况。

3.不以任何理由或形式向贵公司及相关单位、招标代理机构、中介机构、项目评审专家等相关人员进行宴请、赠送或者提供回扣、现金、有价证券、贵重物品等；报销应由对方支付的费用；提供旅游娱乐等不正当活动。对一切商业贿赂、索贿行为以及其他违纪违规行为均应及时向贵公司纪委进行举报。

4.若我单位违反本承诺，发生违法违纪违规行为的，将按相关规定进行处理。给贵公司造成经济损失的，应予以赔偿；贵公司有权视具体情形中止或解除合同，并将我单位列入禁入名单；涉嫌犯罪的，积极配合司法机关追究法律责任。

参选单位：     （盖章）

年    月    日

营业执照（盖章）

- 潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间滤布采购项目报价一览表

| 报价内容 |  | 潮南污泥项目一、二期与芬顿脱水车间滤布采购项目报价 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  | 深圳市深水水务咨询有限公司 | *报价方 |  | （*必填项） |  |  |  |  |
|  |  |  | *联系人 |  | （*必填项） |  |  |  |  |
| 送货地址 |  | 广东省汕头市 | *电话 |  | （*必填项） |  |  |  |  |
| *明 细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项次 | *名称 | *规格型号 |  |  |  | 单位 | *数量 | *含税单价（元） | 备注 |
|  | 滤布【一期污泥脱水车间】 | 板框机型号：XAZGFQDP500/1500-U； 滤板尺寸：1.5m*1.5m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：1500型/750B丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 |  |  |  | 组 | 128 | （*必填项） |  |
|  |  | 板框机型号：XAZGFQDP500/1500-U； 滤板尺寸：1.5m*1.5m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：1500型/750B丙纶复丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S； 耐腐蚀且使用周期＞8个月 |  |  |  | 组 | 128 | （*必填项） |  |
|  | 滤布【二期污泥脱水车间】 | 板框机型号：XAZGFQ800/2000-U； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：2000型/750B丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 |  |  |  | 组 | 120 | （*必填项） |  |
|  |  | 板框机型号：XAZGFQ800/2000-U； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：2000型/750B丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 |  |  |  | 组 | 120 | （*必填项） |  |
|  | 滤布【芬顿污泥脱水车间】 | 板框机型号：X20AZGFQNZ10/2000-UK； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.5MPa； 技术参数：X2000板外上进料、丙纶复丝500g+衬网，四孔出液、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 |  |  |  | 组 | 95 | （*必填项） |  |
|  |  | 板框机型号：X20AZGFQNZ10/2000-UK； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.5MPa； 技术参数：X2000/750B板外上进料丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 |  |  |  | 组 | 95 | （*必填项） |  |
|  |  | 板框机型号：X20AZGFQNZ10/2000-UK； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.5MPa； 技术参数：X2000/750B板外上进料丙纶复丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 |  |  |  | 组 | 95 | （*必填项） |  |
| *合计（元） |  | （*必填项） |  |  |  |  |  |  |  |
| *发票类型 |  | 增值税专用发票 |  | *税点 |  | （*必填项） |  |  |  |
| 付款方式 |  | 付款方式：货到付款，双方对验收合格的产品数量进行核对，中选人提供费用付款申请、经双方验收核对无误的证明文件及国家税务正式的增值税专用发票至采购人，经采购人审核通过后提交付款流程。不满足本项目付款方式的报价将做报价无效处理。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价有效期 |  | 90天 |  | 质保期 |  | 6个月 |  |  |  |
| *供货期 |  | 接到采购人的供货通知后须3日内送达，紧急情况下2日内内送达。 |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 1、如使用本报价单模板，标“*”为必填项; 2、供应商报价为卖方完成本合同配件的供货、指导安装调试、培训、相关技术服务及履行本合同其他义务所需的全部费用，包括但不限于配件的价格，指导安装调试费，备品备件等的价格，培训费，质保服务费，13%增值税费，资料费以及为提供设备至买方指定交货地点而产生的商检费、包装费、装货费、运费、卸车费、保险费等全部费用; 3、本采购项目以不含税总价进行对比，参选单位需填报含税单价、含税总价及税率；报价不含税总价计算有误的，以不含税单价报价为准修正总价。 4、本次采购签订单价合同，据实结算； 5.不含税价计算方式:不含税价=含税价/(1+税率)； 不含税总价计算方式：不含税总价=（项次1数量*项次1不含税单价）+（项次2数量*项次2不含税单价）+...+（项次7数量*项次7不含税单价）； 6、以上报价为最终报价，无现场议价，报价人参与报价即视为已知悉并接受该情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位盖章

时间：     年   月   日

- 响应供应商认为有必要提供的其他材料