- 更正前：

- 第一章 项目关键信息

- 一、供货内容

（三）采购需求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 暂估量（组） | 含税上限单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 滤布【一期污泥脱水车间】 | 板框机型号：XAZGFQDP500/1500-U； 滤板尺寸：1.5m*1.5m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：1500型/750B丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 128 | 105 |  |
| - 2. |  | 板框机型号：XAZGFQDP500/1500-U； 滤板尺寸：1.5m*1.5m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：1500型/750B丙纶复丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S； 耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 128 | 110 |  |
| - 3. | 滤布【二期污泥脱水车间】 | 板框机型号：XAZGFQ800/2000-U； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：2000型/750B丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 120 | 130 |  |
| - 4. |  | 板框机型号：XAZGFQ800/2000-U； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：2000型/750B丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 120 | 135 |  |
| - 5. | 滤布【芬顿污泥脱水车间】 | 板框机型号：X20AZGFQNZ10/2000-UK； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.5MPa； 技术参数：X2000板外上进料、丙纶复丝500g+衬网，四孔出液、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 101 | 185 |  |
| - 6. |  | 板框机型号：X20AZGFQNZ10/2000-UK； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.5MPa； 技术参数：X2000/750B板外上进料丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 101 | 170 |  |
| - 7. |  | 板框机型号：X20AZGFQNZ10/2000-UK； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.5MPa； 技术参数：X2000/750B板外上进料丙纶复丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 101 | 183.73 |  |

- 更正后：

- 第一章 项目关键信息

- 一、供货内容

（三）采购需求：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 暂估量（组） | 含税上限单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 滤布【一期污泥脱水车间】 | 板框机型号：XAZGFQDP500/1500-U； 滤板尺寸：1.5m*1.5m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：1500型/750B丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 127 | 105 |  |
| - 2. |  | 板框机型号：XAZGFQDP500/1500-U； 滤板尺寸：1.5m*1.5m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：1500型/750B丙纶复丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S； 耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 127 | 110 |  |
| - 3. | 滤布【二期污泥脱水车间】 | 板框机型号：XAZGFQ800/2000-U； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：2000型/750B丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 121 | 130 |  |
| - 4. |  | 板框机型号：XAZGFQ800/2000-U； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.0MPa； 技术参数：2000型/750B丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 121 | 135 |  |
| - 5. | 滤布【芬顿污泥脱水车间】 | 板框机型号：X20AZGFQNZ10/2000-UK； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.5MPa； 技术参数：X2000板外上进料、丙纶复丝500g+衬网，四孔出液、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 40 | 185 |  |
| - 6. |  | 板框机型号：X20AZGFQNZ10/2000-UK； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.5MPa； 技术参数：X2000/750B板外上进料丙纶单丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 96 | 170 |  |
| - 7. |  | 板框机型号：X20AZGFQNZ10/2000-UK； 滤板尺寸：2m*2m； 压滤机压榨压力：过滤压力:≤1.2MPa、压榨压力:≤2.5MPa； 技术参数：X2000/750B板外上进料丙纶复丝、四周加密封条、支撑点加垫布、进泥孔加固、透气度60~150L/㎡.S；耐腐蚀且使用周期＞8个月 | 组 | 94 | 178.73 |  |